## Лист1
№ | Код | Наименование регулятора | Расход газа, max (нм3/ч) | Присоединение | Стандарт | Даипазон входного давления P1 (бар) | Даипазон выходного давления P2 (бар) | Наличие ПЗК
1 | 2.47.20 | Регулятор давления газа D 6 | 10 | 1" x 1" | G | 0.2 ÷ 6.0 | 0.018 ÷ 0.044 | Да
2 | 2.47.20 | Регулятор давления газа D 10 | 12 | 1" x 1" | G | 0.2 ÷ 6.0 | 0.018 ÷ 0.044 | Да
3 | 2.47.20 | Регулятор давления газа D 25 | 27 | 1" x 1" | G | 0.2 ÷ 6.0 | 0.018 ÷ 0.044 | Да
2 | 2.50.10 | Регулятор давления газа ALFA 10 BP со встроенным ПЗК BLC 10 | 209 | 1" x 1" | G | 0.2 ÷ 6.0 | 0.016 ÷ 0.110 | Да
3 | 2.50.12 | Регулятор давления газа ALFA 10 MP со встроенным ПЗК BLC 10 | 291 | 1" x 1" | G | 0.2 ÷ 6.0 | 0.095 ÷ 0.450 | Да
4 | 2.50.15 | Регулятор давления газа ALFA 10 AP со встроенным ПЗК BLC 20 | 559 | 1" x 1" | G | 2.0 ÷ 1.2 | 0.290 ÷ 2.100 | Да
5 | 2.50.16 | Регулятор давления газа ALFA 10 AP TR со встроенным ПЗК BLC 25 | 559 | 1" x 1" | G | 2.0 ÷ 1.2 | 1.5 ÷ 4.0 | Да
6 | 2.50.20 | Регулятор давления газа ALFA 20 BP со встроенным ПЗК BLC 10 | 329 | 1" x 1 1/2" | G | 0.2 ÷ 6.0 | 0.016 ÷ 0.110 | Да
7 | 2.50.22 | Регулятор давления газа ALFA 20 MP со встроенным ПЗК BLC 10 | 610 | 1" x 1 1/2" | G | 0.2 ÷ 6.0 | 0.095 ÷ 0.450 | Да
8 | 2.50.25 | Регулятор давления газа ALFA 20 AP со встроенным ПЗК BLC 20 | 614 | 1" x 1 1/2" | G | 2.0 ÷ 1.2 | 0.290 ÷ 2.100 | Да
9 | 2.50.26 | Регулятор давления газа ALFA 20 AP TR со встроенным ПЗК BLC 20 | 614 | 1" x 1 1/2" | G | 2.0 ÷ 1.2 | 1.5 ÷ 4.0 | Да
10 | 2.50.30 | Регулятор давления газа ALFA 30 BP со встроенным ПЗК BLC 10 | 360 | DN25 x DN40 | PN16 | 0.2 ÷ 6.0 | 0.016 ÷ 0.110 | Да
11 | 2.50.32 | Регулятор давления газа ALFA 30 MP со встроенным ПЗК BLC 10 | 654 | DN25 x DN40 | PN16 | 0.2 ÷ 6.0 | 0.095 ÷ 0.450 | Да
12 | 2.50.35 | Регулятор давления газа ALFA 31 AP со встроенным ПЗК BLC 21 | 654 | DN25 x DN40 | PN16 | 2.0 ÷ 1.2 | 0.290 ÷ 2.100 | Да
13 | 2.50.35 | Регулятор давления газа ALFA 31 AP TR со встроенным ПЗК BLC 21 | 1467 | DN25 x DN40 | PN16 | 2.0 ÷ 1.2 | 1.5 ÷ 4.0 | Да
14 | 2.50.40 | Регулятор давления газа ALFA 40 BP со встроенным ПЗК BLC 30 | 760 | DN40 | PN16 | 0.2 ÷ 6.0 | 0.023 ÷ 0.120 | Да
15 | 2.50.40 | Регулятор давления газа ALFA 40 MP со встроенным ПЗК BLC 30 | 882 | DN40 | PN16 | 0.2 ÷ 6.0 | 0.110 ÷ 0.320 | Да
16 | 2.50.45 | Регулятор давления газа ALFA 40 AP со встроенным ПЗК BLC 40 | 2861 | DN40 | PN16 | 2.0 ÷ 1.2 | 0.300 ÷ 2.000 | Да
17 | 2.50.45 | Регулятор давления газа ALFA 40 AP со встроенным ПЗК BLC 45 | 2861 | DN40 | PN16 | 2.0 ÷ 1.2 | 1.85 ÷ 4.0 | Да
18 | 2.50.50 | Регулятор давления газа ALFA 50 BP со встроенным ПЗК BLC 30 | 1187 | DN50 | PN16 | 0.2 ÷ 6.0 | 0.023 ÷ 0.120 | Да
19 | 2.50.52 | Регулятор давления газа ALFA 50 MP со встроенным ПЗК BLC 30 | 1378 | DN50 | PN16 | 0.2 ÷ 6.0 | 0.110 ÷ 0.320 | Да
20 | 2.50.55 | Регулятор давления газа ALFA 50 AP со встроенным ПЗК BLC 40 | 3498 | DN50 | PN16 | 2.0 ÷ 1.2 | 0.300 ÷ 2.000 | Да
21 | 2.50.55 | Регулятор давления газа ALFA 50 AP со встроенным ПЗК BLC 45 | 3498 | DN50 | PN16 | 2.0 ÷ 1.2 | 1.85 ÷ 4.0 | Да
22 | 2.51.10 | Регулятор давления газа ALFA 60 BP со встроенным ПЗК | 1984 | DN50 | PN16 | 0.2 ÷ 6.0 | 0.016 ÷ 0.350 | Да
23 | 2.51.12 | Регулятор давления газа ALFA 60 MP со встроенным ПЗК | 3053 | DN50 | PN16 | 0.2 ÷ 6.0 | 0.180 ÷ 1.1 | Да
24 | 2.51.15 | Регулятор давления газа ALFA 60 AP со встроенным ПЗК | 7634 | DN50 | PN16 | 2.0 ÷ 1.2 | 0.65 ÷ 4.1 | Да
25 | 2.53.10 | Регулятор давления газа ALFA 80 BP со встроенным ПЗК | 3528 | DN80 | PN16 | 0.2 ÷ 6.0 | 0.016 ÷ 0.350 | Да
26 | 2.53.12 | Регулятор давления газа ALFA 80 MP со встроенным ПЗК | 5428 | DN80 | PN16 | 0.2 ÷ 6.0 | 0.180 ÷ 1.1 | Да
27 | 2.53.15 | Регулятор давления газа ALFA 80 AP со встроенным ПЗК | 13357 | DN80 | PN16 | 2.0 ÷ 1.2 | 0.65 ÷ 4.1 | Да
28 | 2.54.10 | Регулятор давления газа ALFA 100 BP со встроенным ПЗК | 7351 | DN100 | PN16 | 0.2 ÷ 6.0 | 0.016 ÷ 0.350 | Да
29 | 2.54.12 | Регулятор давления газа ALFA 100 MP со встроенным ПЗК | 11309 | DN100 | PN16 | 0.2 ÷ 6.0 | 0.180 ÷ 1.1 | Да
30 | 2.54.15 | Регулятор давления газа ALFA 100 AP со встроенным ПЗК | 22478 | DN100 | PN16 | 2.0 ÷ 1.2 | 0.65 ÷ 4.1 | Да
31 | 2.55.10 | Регулятор давления газа ALFA 150 BP со встроенным ПЗК | 16540 | DN150 | PN16 | 0.2 ÷ 6.0 | 0.016 ÷ 0.350 | Да
32 | 2.55.12 | Регулятор давления газа ALFA 150 MP со встроенным ПЗК | 24948 | DN150 | PN16 | 0.2 ÷ 6.0 | 0.180 ÷ 1.1 | Да
33 | 2.55.15 | Регулятор давления газа ALFA 150 AP со встроенным ПЗК | 44928 | DN150 | PN16 | 2.0 ÷ 1.2 | 0.65 ÷ 4.1 | Да